01/2020:2759

BENZYDAMINI HYDROCHLORIDUM

Benzydaminy chlorowodorek

Benzydamine hydrochloride; Benzydamine (chlorhydrate de)

C19H24ClN3O										m.cz. 345,9

[132-69-4]

DEFINICJA

3-[(1-Benzylo-1H-indazol-3-ilo)oksy]-N,N-dimetylopropan-1-aminy chlorowodorek.

Zawartość: od 99,0% do 101,0% (w przeliczeniu na wysuszoną substancję).

WYTWARZANIE

Zanieczyszczenie G: nie więcej niż 5 µg/g, oznaczone odpowiednią, zwalidowaną metodą.

WŁAŚCIWOŚCI

Wygląd: biały lub prawie biały, higroskopijny, krystaliczny proszek.

Rozpuszczalność: substancja bardzo łatwo rozpuszczalna w wodzie, łatwo rozpuszczalna w etanolu (96%) i w chlorku metylenu, trudno rozpuszczalna w acetonie, praktycznie nierozpuszczalna w heptanie.

TOŻSAMOŚĆ

A. Absorpcyjna spektrofotometria w podczerwieni (2.2.24).

Porównanie: chlorowodorek benzydaminy CSP.

B. Substancja badana wykazuje reakcję (a) na chlorki (2.3.1).

BADANIA

Substancje pokrewne. Chromatografia cieczowa (2.2.29).

Mieszanina rozpuszczalników: metanol OD, woda OD (50:50 V/V).

Roztwór badany. Rozpuścić 25,0 mg substancji badanej w mieszaninie rozpuszczalników i uzupełnić mieszaniną rozpuszczalników do 10,0 mL.

Roztwór porównawczy (a). Uzupełnić 1,0 mL roztworu badanego mieszaniną rozpuszczalników do 100,0 mL. Uzupełnić 1,0 mL tego roztworu mieszaniną rozpuszczalników do 10,0 mL.

Roztwór porównawczy (b). Rozpuścić 5 mg benzydaminy do przydatności układu CSP (zawierającej zanieczyszczenia A, B i D) w 5 mL mieszaniny rozpuszczalników.

Kolumna:

- wymiary: długość 0,25 m, średnica wewnętrzna 4,6 mm;

- faza nieruchoma: żel krzemionkowy do chromatografii z grupami amidoalkilosililowymi  OD (5 µm).

Faza ruchoma:

- faza ruchoma A: rozpuścić 1,36 g diwodorofosforanu potasu OD w 900 mL wody do chromatografii OD, doprowadzić kwasem fosforowym OD do pH 3,0, dodać 1,16 g oktanosulfonianu sodu OD i uzupełnić wodą do chromatografii OD do 1000 mL;

- faza ruchoma B: metanol OD;

| Czas (min) | Faza ruchoma A (% V/V) | Faza ruchoma B (% V/V) |
| --- | --- | --- |
| 0 – 2 2 – 22 22 – 29 | 50 50 → 35 35 | 50 50 → 65 65 |

Szybkość przepływu: 1,5 mL/min.

Detekcja: spektrofotometr przy 320 nm.

Równoważenie: co najmniej 10 min fazą ruchomą o początkowym składzie.

Wprowadzenie: 20 µL.

Identyfikacja zanieczyszczeń: do identyfikacji pików zanieczyszczeń A, B i D użyć chromatogramu dostarczonego z benzydaminą do przydatności układu CSP i chromatogramu roztworu porównawczego (b).

Retencja względna w porównaniu z benzydaminą (czas retencji = ok. 12 min): zanieczyszczenie A = ok. 1,36; zanieczyszczenie D = ok. 1,43; zanieczyszczenie B = ok. 2,0.

Przydatność układu:

- rozdzielczość: nie mniej niż 1,5 pomiędzy pikami zanieczyszczeń A i D na chromatogramie roztworu porównawczego (b);

- stosunek sygnału do szumu: nie mniej niż 38 dla piku głównego na chromatogramie roztworu porównawczego (a).

Obliczenie procentowych zawartości:

- współczynniki korekcyjne: powierzchnie pików następujących zanieczyszczeń pomnożyć przez odpowiedni współczynnik korekcyjny: zanieczyszczenie A = 1,9; zanieczyszczenie D = 1,4;

- dla każdego zanieczyszczenia, użyć stężenia chlorowodorku benzydaminy w roztworze porównawczym (a).

Wartości graniczne:

- zanieczyszczenie B: nie więcej niż 0,5%;

- zanieczyszczenie A: nie więcej niż 0,2%;

- zanieczyszczenie D: nie więcej niż 0,15%;

- zanieczyszczenia indywidualnie nieokreślane: dla każdego zanieczyszczenia, nie więcej niż 0,10%;

- suma zanieczyszczeń: nie więcej 1,0%;

- próg wykazywania: 0,05%.

Strata masy po suszeniu (2.2.32): nie więcej niż 1,0%; po suszeniu 1,000 g substancji badanej 3 h w suszarce w temp. 105C.

Popiół siarczanowy (2.4.14): nie więcej niż 0,1%; do wykonania badania użyć 1,0 g substancji badanej.

ZAWARTOŚĆ

Rozpuścić 0,300 g substancji badanej w 50 mL etanolu (96%) OD. Miareczkować roztworem wodorotlenku sodu (0,1 mol/L) RM, wyznaczając punkt końcowy potencjometrycznie (2.2.20).

1 mL roztworu wodorotlenku sodu (0,1 mol/L) RM odpowiada 34,59 mg chlorowodorku benzydaminy (C19H24ClN3O).

PRZECHOWYWANIE

W hermetycznym pojemniku.

ZANIECZYSZCZENIA

Zanieczyszczenia indywidualnie określane: A, B, D, G.

Inne wykrywalne zanieczyszczenia (następujące substancje, jeżeli są obecne w wystarczającej ilości, mogą być wykryte w jednym z badań podanych w monografii. Są ograniczone przez ogólne kryterium akceptacji dla innych lub nieokreślanych indywidualnie zanieczyszczeń i/lub przez monografię ogólną Corpora ad usum pharmaceuticum (2034). Nie jest więc konieczne identyfikowanie tych zanieczyszczeń w celu wykazania zgodności substancji. Patrz także 5.10. Kontrola zanieczyszczeń w substancjach do celów farmaceutycznych ): C, E, F.

A. 3-(dimetyloamino)propylu 2-(benzyloamino)benzoesan,

B. 3-[(1,5-dibenzylo-1H-indazol-3-ilo)oksy]-N,N-dimetylopropan-1-amina,

C. 1-benzylo-1,2-dihydro-3H-indazol-3-on,

D. N1-[3-[(1-benzylo-1H-indazol-3-ilo)oksy]propylo]-N1,N3,N3-trimetylopropano-1,3-diamina,

E. 1-benzylo-2-[3-(dimetyloamino)propylo]-1,2-dihydro-3H-indazol-3-on,

F. 3-(dimetyloamino)propylu 2-aminobenzoesan,

G. 3-chloro-N,N-dimetylopropan-1-amina.