04/2017:0465

Bacitracinum

Bacytracyna

Bacitracin; Bacitracine

| Nazwa | Wzór cząsteczkowy | X | Y | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacytracyna A Bacytracyna B1 Bacytracyna B2 Bacytracyna B3 | C66H103N17O16S C65H101N17O16S C65H101N17O16S C65H101N17O16S | l-Ile l-Ile l-Val l-Ile | l-Ile l-Ile l-Ile l-Val | CH3 H CH3 CH3 |

[1405-87-4]

DEFINICJA

Mieszanina przeciwdrobnoustrojowych polipeptydów wytwarzanych przez pewne szczepy Bacillus licheniformis lub Bacillus subtilis, głównymi składnikami substancji są:

- 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-metylobutylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucylo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna A);

- 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1S)-1-amino-2-metylopropylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucylo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna B1);

- 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-metylobutylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-walilo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna B2);

- 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-metylobutylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-walilo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucylo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna B3).

Zawartość: nie mniej niż 60 IU/mg (w przeliczeniu na wysuszoną substancję).

WŁAŚCIWOŚCI

Wygląd: biały lub prawie biały, higroskopijny proszek,.

Rozpuszczalność: substancja łatwo rozpuszczalna w wodzie i w etanolu (96%).

TOŻSAMOŚĆ

Tożsamość pierwsza: B, C.

Tożsamość druga: A, C.

A.	Chromatografia cienkowarstwowa (2.2.27).

Roztwór badany. Rozpuścić 10 mg substancji badanej w kwasie solnym OD (3,4 g/L) i

uzupełnić takim samym kwasem do 1,0 mL.

Roztwór porównawczy. Rozpuścić 10 mg bacytracyny cynkowej CSP w kwasie solnym OD

(3,4 g/L) i uzupełnić takim samym kwasem do 1,0 mL.

Płytka: płytka TLC z żelem krzemionkowym OD.

Faza ruchoma: lodowaty kwas octowy OD, woda OD, butanol OD (14:29:57 V/V/V).

Naniesienie: 10 µL.

Rozwijanie: na odległość 1/2 płytki.

Suszenie: w temp. 100−105°C.

Detekcja: spryskać roztworem ninhydryny OD1 i ogrzewać 5 min w temp. 110°C.

Wyniki: plamy na chromatogramie roztworu badanego wykazują położenie, zabarwienie i

wielkość zgodne z plamami na chromatogramie roztworu porównawczego.

B.	 Skład (patrz „Badania”).

C.	 Spalić 0,2 g substancji badanej. W wysokiej temperaturze nie ma istotnej o żółtym zabarwieniu pozostałości. Pozostawić do ochłodzenia. Rozpuścić pozostałość w 0,1 mL rozcieńczonego kwasu solnego OD. Dodać 5 mL wody OD i 0,2 mL stężonego roztworu wodorotlenku sodu OD. Nie wytrąca się biały osad.

BADANIA

Roztwór S. Rozpuścić 0,25 g substancji badanej w wodzie pozbawionej dwutlenku węgla OD i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 25 mL.

Wygląd roztworu. Roztwór S jest przezroczysty (2.2.1).

pH (2.2.3): roztworu S od 6,0 do 7,0.

Skład. Chromatografia cieczowa (2.2.29): zastosować procedurę normalizacji. Przygotować roztwory bezpośrednio przed użyciem.

Roztwór A. Roztwór edetynianu sodu OD (40 g/L) doprowadzony rozcieńczonym roztworem wodorotlenku sodu OD do pH 7,0.

Roztwór B. W kolbie miarowej rozpuścić 54,4 g diwodorofosforanu potasu OD w wodzie OD i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 2000 mL. Doprowadzić roztworem wodorofosforanu dipotasu OD (34,8 g/L) do pH 6,0  i przesączyć przez sączek membranowy (nominalna wielkość porów 0,45 µm).

Roztwór badany. Rozpuścić 0,100 g substancji badanej w fazie ruchomej i uzupełnić fazą ruchomą do 50,0 mL.

Roztwór porównawczy (a). Rozpuścić 20,0 mg bacytracyny do przydatności układu CSP w roztworze A  i uzupełnić takim samym roztworem do 10,0 mL.

Roztwór porównawczy (b). Uzupełnić 5,0 mL roztworu porównawczego (a) roztworem A do 100,0 mL. Uzupełnić 1,0 mL tego roztworu roztworem A do 10,0 mL.

Roztwór porównawczy (c). W celu przygotowania zanieczyszczeń E, F, G i H in situ. ogrzewać 30 min 4 mL roztworu porównawczego (a) w łaźni wodnej. Ochłodzić do temperatury pokojowej.

Kolumna:

−	wymiary: długość 0,15 m, średnica wewnętrzna 4,6 mm;

−	faza nieruchoma: żel krzemionkowy do chromatografii z grupami oktadecylosililowymi,

związanymi na końcu OD (3.5 µm);

– temperatura: 28°C ± 2°C.

Faza ruchoma: acetonitryl OD, roztwór B, woda do chromatografii OD, metanol OD1 (43:100:300:557 V/V/V/V).

Szybkość przepływu: 1,0 mL/min.

Detekcja: spektrofotometr przy 254 nm.

Wprowadzenie: 100 µL  roztworu badanego i roztworów porównawczych (a) i (b).

Czas analizy: 3-krotność czasu retencji bacytracyny A.

Identyfikacja pików: do identyfikacji pików zanieczyszczenia M i bacytracyn A, B1, B2 i B3 użyć chromatogramu roztworu porównawczego (a) (patrz ryc. 0465.-1).

Retencja względna w porównaniu z bacytracyną A (czas retencji = ok. 20 min): zanieczyszczenie A = ok. 0,44; zanieczyszczenie B = ok. 0,52; zanieczyszczenie C = ok. 0,55;

bacytracyna B1 = ok. 0,65; bacytracyna B2 = ok. 0,67; bacytracyna B3 = ok. 0,81; zanieczyszczenie M = ok. 0,87; zanieczyszczenie N = ok. 0,90; zanieczyszczenie L = ok. 0,93; zanieczyszczenie O = ok. 1,2; zanieczyszczenia P i Q  = ok. 1,3; zanieczyszczenie F = ok.1,6; zanieczyszczenie G = ok.1,8; zanieczyszczenie H = ok.2,1; zanieczyszczenie E =

ok.2,8.

Jeżeli to konieczne, dostosować skład fazy ruchomej przez zmianę ilości organicznego modyfikatora, utrzymując stały stosunek między metanolem i acetonitrylem.

Przydatność układu:

- stosunek maksimum do minimum: nie mniej niż 1,2, gdzie Hp = wysokość powyżej linii podstawowej piku bacytracyny B2 i Hv = wysokość powyżej linii podstawowej najniższego punktu krzywej oddzielającej ten pik od piku bacytracyny B1 na chromatogramie roztworu porównawczego (a);

- stosunek maksimum do minimum: nie mniej niż 1,1, gdzie Hp = wysokość powyżej linii podstawowej piku zanieczyszczenia M i Hv = wysokość powyżej linii podstawowej najniższego punktu krzywej oddzielającej ten pik od piku bacytracyny B3 na chromatogramie roztworu porównawczego (a);

- stosunek sygnału do szumu: nie mniej niż 50 dla piku bacytracyny A na chromatogramie roztworu porównawczego (b).

Wartości graniczne:

−	bacytracyna A: nie mniej niż 45,0%;

−	suma bacytracyn A, B1, B2 i B3: nie mniej niż 77,0%;

| 1. zanieczyszczenie A 2. zanieczyszczenie B 3. zanieczyszczenie C 4 .bacytracyna B1 | 5. bacytracyna B2 6. bacytracyna B3 7. zanieczyszczenie M 8. zanieczyszczenie N | 9. zanieczyszczenie J 10. bacytracyna A 11. zanieczyszczenie O 12.zanieczyszczenia P i Q | 13.zanieczyszczenie F 14. zanieczyszczenie G 15. zanieczyszczenie H 16. zanieczyszczenie E |
| --- | --- | --- | --- |

Ryc. 0465.-1. Chromatogram badania składu bacytracyny: roztwór badany

Substancje pokrewne. Chromatografia cieczowa (2.2.29): jak podano w badaniu składu z następującymi zmianami. Zastosować procedurę normalizacji.

Wprowadzenie: roztwór badany i roztwory porównawcze (a), (b) i (c).

Identyfikacja zanieczyszczeń: do identyfikacji pików zanieczyszczeń A, B, C, L, M, N, O, P i Q użyć chromatogramu roztworu porównawczego (a) (patrz ryc. 0465.-1) ;  do identyfikacji pików E, F, G i H użyć roztworu porównawczego (c) (patrz ryc. 0465.-2).

Wartości graniczne:

- suma zanieczyszczeń L i N: nie więcej niż 8,0%;

- zanieczyszczenie E: nie więcej niż 4,0%;

- zanieczyszczenie A: nie więcej niż 3,5%;

- zanieczyszczenia B, M: dla każdego zanieczyszczenia, nie więcej niż 3,0%;

- zanieczyszczenie C: nie więcej niż 2,5%;

- suma zanieczyszczeń O, P i Q: nie więcej niż 2,5%;

- suma zanieczyszczeń F i G: nie więcej niż 2,0%;

- zanieczyszczenie H: nie więcej niż 1,0%;

- każde inne zanieczyszczenie: dla każdego zanieczyszczenia, nie więcej niż 2,0%;

- suma zanieczyszczeń: nie więcej niż 23,0%;

- próg wykazywania: 0,25%.

Progi podane w części „Substancje pokrewne” (tabela 2034.-1) monografii ogólnej Corpora ad usum pharmaceuticum (2034) nie maja zastosowania.

| 1. zanieczyszczenie F | 2. zanieczyszczenie G | 3. zanieczyszczenie H | 4. zanieczyszczenie E |
| --- | --- | --- | --- |

Ryc. 0465.-2. Chromatogram badania substancji pokrewnych w bacytracynie dla roztworu porównawczego (c)

Strata masy po suszeniu (2.2.32): nie więcej niż 5,0%, po suszeniu 1,000 g substancji badanej 3 h w temp. 60°C nad pentatlenkiem difosforu OD pod ciśnieniem nie wyższym niż 0,1 kPa.

Popiół siarczanowy (2.4.14): nie więcej niż 1,0%; do wykonania badania użyć 1,0 g substancji badanej.

ZAWARTOŚĆ

Wykonać mikrobiologiczne oznaczanie aktywności antybiotyków (2.7.2). Użyć bacytracyny cynkowej CSP jako substancji porównawczej.

PRZECHOWYWANIE

W hermetycznym pojemniku, w temperaturze od 2°C do 8°C. Jeżeli substancja jest jałowa, pojemnik musi być także jałowy i  z zabezpieczeniem gwarancyjnym.

ZANIECZYSZCZENIA

Zanieczyszczenia indywidualnie określane: A, B , C, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q.

Inne wykrywalne zanieczyszczenia (następujące substancje, jeżeli są obecne w wystarczającej ilości, mogą być wykryte w jednym z badań podanych w monografii. Są ograniczone przez ogólne kryterium akceptacji dla innych lub nieokreślanych indywidualnie zanieczyszczeń. Nie są więc konieczne identyfikowanie tych zanieczyszczeń w celu wykazania zgodności substancji.Patrz także 5.10. Kontrola zanieczyszczeń w substancjach do celów farmaceutycznych ): D, I, J, K.

- 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1S)-1-amino-2-metylopropylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-walilo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna D1, bacytracyna C2),

B. 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1S)-1-amino-2-metylopropylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-walilo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucyno-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna D2, bacytracyna C3),

C. 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-metylobutylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-walilo-L-lizylo-D-ornitylo-L-walilo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna D3, bacytracyna C1a),

D. 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1S)-1-amino-2-metylopropylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-walilo-L-lizylo-D-ornitylo-L-walilo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna E),

E. 4,10-anhydro[N-[[2-[(2S)-2-metylo-1-oksobutylo]-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucylo-D-fenyloalanylo-L-histidylo- D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna F),

F. 4,10-anhydro[N-[[2-(2-metylo-1-oksopropylo]-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-

D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucylo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α- aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna H1),

G. 4,10-anhydro[N-[[2-[(2S)-2-metylo-1-oksobutylo]-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-

L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-walilo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna H2),

H. 4,10-anhydro[N-[[2-[(2S)-2-metylo-1-oksobutylo]-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-walilo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucylo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna H3),

I

I. 4,10-anhydro[N-[[2-(2-metylo-1-oksopropylo)-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-walilo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna  I1),

J. 4,10-anhydro[N-[[2-(2-metylo-1-oksopropylo)-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-walilo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucyno-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna I2),

K. 4,10-anhydro[N-[[2-[(2S)-2-metylo-1-oksobutylo]-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-walilo-L-lizylo-D-ornitylo-L-walilo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna I3),

L. 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1R,2S)-1-amino-2-metylobutylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucylo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna X),

M. 4,10-anhydro[N-[[2-[(1S,2S)-1-amino-2-metylobutylo]-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucylo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna Y),

N. 4,10-anhydro[N-[[(4S)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-metylobutylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucylo-

D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna Z),

O. Mil = 5-metyleno-L-izoleucyna: 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-metylobutylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-5- metyleno-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucylo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna J1),

P. Mil = 5-metyleno-L-izoleucyna: 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-metylobutylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-5-metyleno-L-izoleucylo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna J2),

Q. 4,10-anhydro[N-[[(4R)-2-[(1S,2S)-1-amino-2-metylopent-4-en-1-ylo]-4,5-dihydro-1,3-tiazol-4-ilo]karbonylo]-L-leucylo-D-α-glutamylo-L-izoleucylo-L-lizylo-D-ornitylo-L-izoleucylo-D-fenyloalanylo-L-histidylo-D-α-aspartylo-L-asparagina] (bacytracyna J3).