4. ODCZYNNIKI

4.1. Odczynniki, roztwory wzprcowe, roztwory buforowe

4.1.1. ODCZYNNIKI

Acebutololu chlorowodorek OD. 1148900. [34381-68-5].

(Acebutolol hydrochloride).

Patrz monografia Acebutololi hydrochloridum (0871).

Acetal OD. C6H14O2 (m.cz. 118,2). 1112300. [105-57-7].

(Acetal).

Acetal dietylowy aldehydu octowego. 1,1-Dietoksyetan.

Przezroczysta, bezbarwna, lotna ciecz mieszająca się z wodą i z etanolem (96%).

d2020: ok. 0,824.

nD20: ok. 1,382.

Temp. wrzenia: ok. 103°C.

Acetaldehydoamoniaku trimer trójwodny OD. C6H15N3,3H2O (m.cz. 183,3). 1133500. [58052-80-5].

(Acetaldehyde ammonia trimer trihydrate).

2,4,6-Trimetyloheksahydro-1,3,5-triazyna trójwodna.

Temp. topnienia: 95°C do 97°C.

Alkohol stearylowy OD. C18H38O (m.cz. 270,5). 1156400. [112-92-5].

(Stearyl alcohol).

Oktadekan-1-ol.

Temp. topnienia: ok. 60°C.

Zawartość: nie mniej niż 95%.

Alowudyna OD. C10H13FN2O4 (m.cz. 244,2). 1185400. [25526-93-6].

(Alovudine).

1-[(2R,4S,5R)-4-Fluoro-5-(hydroksymetylo)tetrahydrofuran-2-ylo]-5-metylopirymidyno-2,4(1H,3H)-dion. Fluorodeoksytymidyna. 3’-Deoksy-3’-fluorotymidyna.

Zawartość: nie mniej niż 95%.

Bezbarwne kryształy.

Aromadendren OD. C15H24 (m.cz. 204,4). 1139100. [489-39-4].

(Aromadendrene).

(1R,2S,4R,8R,11R)-3,3,11-Trimetylo-7-metylenotricyklo[6.3.0.02,4]undekan.

Przezroczysta, prawie bezbarwna ciecz.

d420: ok. 0,911.

nD20: ok. 1,497.

[α]D20: ok. + 12.

Temp. wrzenia: ok. 263°C.

Aromadendren stosowany w chromatografii gazowej spełnia wymagania następującego dodatkowego badania.

Oznaczanie. Chromatografia gazowa (2.2.28) jak podano w monografii Melaleucae aetheroleum (1837).

Zawartość: nie mniej niż 92%, obliczona procedurą normalizacji.

Chloroform OD. CHCl3 (m.cz. 119,4). 1018600. [67-66-3].

(Chloroform).

Trichlorometan.

Przezroczysta, bezbarwna ciecz, trudno rozpuszczalna w wodzie, mieszająca się z etanolem (96%).

d2020: 1,475 do 1,481.

Temp. wrzenia: ok. 60°C.

Etanol: od 0,4% (m/m) do 1,0% (m/m).

Chloroform wolny od etanolu OD. 1018602.

(Chloroform, ethanol-free).

Wytrząsnąć 200 mL chloroformu OD 4 porcjami, każda po 100 mL wody OD. Suszyć 24 h nad 20 g bezwodnego siarczanu sodu OD. Przesączyć i oddestylować chloroform znad 10 g bezwodnego siarczanu sodu OD. Odrzucić pierwsze 20 mL destylatu.

Przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Chloroform zakwaszony OD. 1018601.

(Chloroform, acidified).

Do 100 mL chloroformu OD dodać 10 mL kwasu solnego OD. Wytrząsnąć i pozostawić do rozdzielenia się 2 warstw.

(S)-3,5-Dichloro-2,6-dihydroksy-N-[(1-etylopirolidyn-2-ylo)metylo]benzamidu bromowodorek OD. C14H19BrCl2N2O3 (m.cz. 414,1). 1142600. [113310-88-6].

((S)-3,5-Dichloro-2,6-dihydroxy-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]benzamide hydrobromide).

Biały lub prawie biały, krystaliczny proszek.

[α]D22: +11,4, oznaczona dla roztworu (15,0 g/L) substancji w bezwodnym etanolu OD.

Temp. topnienia: ok. 212°C.

Dichlorofenoloindofenolu sól sodowa OD. C12H6Cl2NNaO2,2H2O (m.cz. 326,1). 1027300. [620-45-1].

(Dichlorophenolindophenol, sodium salt).

2,6-Dichloro-N-(4-hydroksyfenylo)-1,4-benzochinonomonoiminy sól sodowa dwuwodna.

Ciemnozielony proszek, łatwo rozpuszczalny w wodzie i w bezwodnym etanolu. Wodny roztwór jest ciemnoniebieski; po doprowadzeniu do odczynu kwasowego staje się różowy.

Dichlorofenoloindofenolu wzorcowy roztwór OD. 1027301.

(Dichlorophenolindophenol standard solution).

Rozpuścić 50,0 mg soli sodowej dichlorofenoloindofenolu OD w 100,0 mL wody OD i przesączyć.

Oznaczanie miana. Rozpuścić 20,0 mg kwasu askorbowego OD w 10 mL świeżo przygotowanego roztworu kwasu metafosforowego OD (200 g/L) i uzupełnić wodą OD do 250,0 mL. Miareczkować szybko 5,0 mL roztworu roztworem wzorcowym dichlorofenoloindofenolu, dodając go z mikrobiurety z podziałką co 0,01 mL, do różowego zabarwienia utrzymującego się 10 s, miareczkowanie trwa nie dłużej niż 2 min. Rozcieńczyć roztwór dichlorofenoloindofenolu wodą OD, aby 1 mL roztworu odpowiadał 0,1 mg kwasu askorbowego (C6H8O6).

Przechowywanie: zużyć w czasie 3 dni.

Oznaczyć miano bezpośrednio przed użyciem.

Dicykloheksyloamina OD. C12H23N (m.cz. 181,3). 1027500. [101-83-7].

(Dicyclohexylamine).

N,N-Dicykloheksyloamina.

Bezbarwna ciecz, dość trudno rozpuszczalna w wodzie, mieszająca się ze zwykle stosowanymi rozpuszczalnikami organicznymi.

nD20: ok. 1,484.

Temp. wrzenia: ok. 256°C.

Temperatura krzepnięcia (2.2.18): 0°C do 1°C.

α-Terpineol OD. C10H18O (m.cz. 154,2). 1087300. [98-55-5].

(α-Terpineol).

(RS)-2-(4-Metylocykloheks-3-enylo)-2-propanol.

Bezbarwne kryształy, praktycznie nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w etanolu (96%).

d2020: ok. 0,935.

nD20: ok. 1,483.

[α]D20: ok. 92,5.

Temp. topnienia: ok. 35°C.

Może zawierać 1% do 3% β-terpineolu.

α-Terpineol stosowany w chromatografii gazowej spełnia wymagania następującego dodatkowego badania.

Oznaczanie. Chromatografia gazowa (2.2.28) jak podano w monografii Anisi aetheroleum (0804).

Roztwór badany. Roztwór (100 g/L) w heksanie OD.

Zawartość: nie mniej niż 97,0%, obliczona procedurą normalizacji.

Tytanu(III) chlorek OD. TiCl3 (m.cz. 154,3). 1091200. [7705-07-9].

(Titanium trichloride).

Trichlorek tytanu.

Czerwonawofioletowe kryształy, rozpływające się, rozpuszczalne w wodzie i w etanolu (96%).

Temp. topnienia: ok. 440°C.

Przechowywanie: w hermetycznym pojemniku.

Tytanu(III) chlorku roztwór OD. 1091201.

(Titanium trichloride solution).

d2020: ok. 1,19.

Roztwór 150 g/L w kwasie solnym (100 g/L HCl).

Tytanu(III) chlorku i kwasu siarkowego odczynnik OD. 1091202.

(Titanium trichloride-sulfuric acid reagent).

Odczynnik trichlorku tytanu i kwasu siarkowego.

Ostrożnie zmieszać 20 mL roztworu chlorku tytanu(III) OD z 13 mL kwasu siarkowego OD. Dodać wystarczającą objętość stężonego roztworu nadtlenku wodoru OD do otrzymania żółtego zabarwienia. Ogrzać aż wydzielą się białe dymy. Pozostawić do ochłodzenia. Rozcieńczyć wodą OD i powtórzyć odparowywanie i dodawanie wody OD, do uzyskania bezbarwnego roztworu. Uzupełnić wodą OD do 100 mL.

Żel krzemionkowy akceptor lub donor π elektronów do rozdzielania związków chiralnych OD. 1160100.

(Silica gel π-acceptor/π-donor for chiral separations).

Bardzo miałko rozdrobniony żel krzemionkowy do chromatografii składający się z kulistych cząstek pokrytych 1-(3,5- dinitrobenzamido)-1,2,3,4-tetrahydrofenantrenem wykazujących zarówno π-akceptorowe jak i π-donorowe właściwości. Wielkość cząstek podana jest po nazwie odczynnika w badaniach, w których jest stosowany.

Żel krzemionkowy BC do chromatografii związków chiralnych OD. 1161300.

(Silica gel BC for chiral chromatography).

Bardzo miałko rozdrobniony (5 µm) żel krzemionkowy do chromatografii pokryty β-cyklodekstryną. Wyższą selektywność uzyskuje się przez derywatyzację cyklodekstryny tlenkiem propylenu.

Żel krzemionkowy CR+ do rozdzielania związków chiralnych OD. 1192400.

(Silica gel CR+ for chiral separations).

Bardzo miałko rozdrobniony żel krzemionkowy do chromatografii (5 μm), pokryty poniższym chiralnym eterem koronowym:

(Ra)-6,23-Difenylo-8,9,11,12,14,15,17,18,20,21-dekahydrodinafto[2,1-q:1´,2´-s][1,4,7,10,13,16]heksaoksacykloikozyna.

04/2014:40102

4.1.2. ROZTWORY WZORCOWE DO STOSOWANIA W OZNACZENIACH GRANICZNYCH ZANIECZYSZCZEŃ

Roztwór wzorcowy acetaldehydu (100 µg C2H4O/mL) OD. 5000100.

[Acetaldehyde standard solution (100 ppm C2H4O)].

Rozpuścić 1,0 g acetaldehydu OD w 2-propanolu OD i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 100,0 mL. Uzupełnić 5,0 mL roztworu 2-propanolem OD do 500,0 mL. Przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Roztwór wzorcowy acetaldehydu (100 µg C2H4O/mL) OD1. 5000101.

[Acetaldehyde standard solution (100 ppm C2H4O) R1].

Rozpuścić 1,0 g acetaldehydu OD w wodzie OD i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 100,0 mL. Uzupełnić 5,0 mL roztworu wodą OD do 500,0 mL. Przygotować bezpośrednio przed użyciem.

Roztwór wzorcowy cynku (10 µg Zn/mL) OD. 5003402.

[Zinc standard solution (10 ppm Zn)].

Bezpośrednio przed użyciem, rozcieńczyć 10-krotnie wodą OD roztwór wzorcowy cynku (100 µg Zn/mL) OD.

Roztwór wzorcowy żelaza (250 µg Fe/mL) OD. 5001606.

[Iron standard solution (250 ppm Fe)].

Bezpośrednio przed użyciem, rozcieńczyć 40-krotnie wodą OD roztwór zawierający 4,840 g chlorku żelaza(III) OD w kwasie solnym OD (150 g/L) uzupełniony takim samym kwasem do 100,0 mL.

01/2014:40103

04/2014:40103

07/2014:40103

4.1.3. ROZTWORY BUFOROWE

Roztwór buforowany acetonu OD. 4000100.

(Buffered acetone solution).

Rozpuścić 8,15 g octanu sodu OD i 42 g chlorku sodu OD w wodzie OD, dodać 68 mL kwasu solnego (0,1 mol/L) RM  i 150 mL acetonu OD, i uzupełnić wodą OD do 500 mL.

Roztwór buforowy o pH 2,0 OD. 4000200.

(Buffer solution pH 2.0).

Rozpuścić 6,57 g chlorku potasu OD w wodzie OD i dodać 119,0 mL kwasu solnego (0,1 mol/L) RM. Uzupełnić wodą OD do 1000,0 mL.

Roztwór buforowy o pH 5,2 OD. 4001700.

(Buffer solution pH 5.2).

Rozpuścić 1,02 g wodoroftalanu potasu OD w 30,0 mL roztworu wodorotlenku sodu (0,1 mol/L) RM. Uzupełnić wodą OD do 100,0 mL.

Roztwór buforowy fosforanowy (0,067 mol/L) o pH 5,4 OD. 4012000.

(0.067 M Phosphate buffer solution pH 5.4).

Zmieszać odpowiednie objętości roztworu wodorofosforanu disodu OD (23,99 g/L) z roztworem jednowodnego diwodorofosforanu sodu OD (9,12 g/L) do otrzymania roztworu o pH 5,4.

Roztwór buforowy fosforanowy o pH 6,8 OD1. 4003400.

(Phosphate buffer solution pH 6.8 R1).

Do 51,0 mL roztworu diwodorofosforanu potasu OD (27,2 g/L) dodać 49,0 mL roztworu wodorofosforanu disodu OD (71,6 g/L). Doprowadzić pH, jeżeli to konieczne.

Przechowywanie: w temp. 2°C do 8°C.

Roztwór buforowy (HEPES) o pH 7,5 OD. 4009700.

(Buffer (HEPES) solution pH 7.5).

Rozpuścić 2,38 g HEPES OD w ok. 90 mL wody OD. Doprowadzić roztworem wodorotlenku sodu OD do pH 7,5. Uzupełnić wodą OD do 100 mL.

Roztwór buforowy fosforanowy (0,05 mol/L) o pH 7,5 OD. 4014400.

(0.05 M Phosphate buffer solution pH 7.5).

Rozpuścić 0,89 g dwuwodnego wodorofosforanu disodu OD w ok. 80 mL wody OD. Doprowadzić 8,5% (V/V) kwasem fosforowym OD do pH 7,5 i uzupełnić wodą OD do 100,0 mL.

4.2. ANALIZA OBJĘTOŚCIOWA

04/2010:40201

4.2.1. SUBSTANCJE WZORCOWE DO roztworów mianowanych

Arsenu(III) tlenek SWM. As2O3 (m.cz. 197,8). 2000100. [1327-53-3].

(Arsenious trioxide).

Przesublimować tlenek arsenu(III) OD w odpowiedniej aparaturze.

Przechowywanie: nad bezwodnym żelem krzemionkowym OD.

Cynk SWM. Zn (m.at. 65,4). 2000800. [7440-66-6].

(Zinc).

Zawartość: nie mniej niż 99,9%.

Sodu chlorek SWM. NaCl (m.cz. 58,44). 2000600. [7647-14-5].

(Sodium chloride).

Do 1 objętości nasyconego roztworu chlorku sodu OD dodać 2 objętości kwasu solnego OD. Zebrać powstałe kryształy i przemyć kwasem solnym OD1. Usunąć kwas solny przez ogrzewanie na łaźni wodnej i wysuszyć kryształy do stałej masy w temp. 300°C.

Sodu węglan SWM. Na2CO3 (m.cz. 106,0). 2000500. [497-19-8].

(Sodium carbonate).

Przesączyć w temperaturze pokojowej nasycony roztwór węglanu sodu OD. Wprowadzić powoli do przesączu strumień dwutlenku węgla OD, stale chłodząc i mieszając. Po ok. 2 h zebrać osad na filtrze ze szkła spiekanego (2.1.2). Przemyć filtr wodą OD z lodem, zawierającą dwutlenek węgla. Po wysuszeniu w temp. 100°C do 105°C ogrzewać do stałej masy w temp. 270–300°C, mieszając od czasu do czasu.

04/2010:40402

4.2.2. ROZTWORY MIANOWANE

Bizmutu azotanu roztwór (0,01 mol/L) RM. 3010000.

(0.01 M Bismuth nitrate).

Rozpuścić 4,86 g pięciowodnego azotanu bizmutu OD w 60 mL rozcieńczonego kwasu azotowego OD i uzupełnić wodą OD do 1000,0 mL.

Oznaczanie miana. Do 25,0 mL roztworu azotanu bizmutu dodać 50 mL wody OD i miareczkować roztworem edetynianu sodu (0,01 mol/L) RM, używając jako wskaźnika 0,05 mL roztworu oranżu ksylenolowego OD (1 g/L).

Ceru(IV) siarczanu roztwór (0,1 mol/L) RM. 3001100.

(0.1 M Cerium sulfate).

Rozpuścić 40,4 g siarczanu ceru(IV) OD w mieszaninie 500 mL wody OD i 50 mL kwasu siarkowego OD. Pozostawić do ochłodzenia i uzupełnić wodą OD do 1000,0 mL.

Oznaczanie miana. Do 20,0 mL roztworu siarczanu ceru(IV) dodać 1,6 g jodku potasu OD, 100 mL wody OD i 40 mL rozcieńczonego kwasu siarkowego OD. Miareczkować natychmiast roztworem tiosiarczanu sodu (0,1 mol/L) RM, używając jako wskaźnika 0,8 mL roztworu skrobi OD.

Żelaza(III)-amonowego siarczanu roztwór (0,1 mol/L) RM. 3001300.

(0.1 M Ferric ammonium sulfate).

Rozpuścić 50,0 g siarczanu żelaza(III)-amonowego OD w mieszaninie 6 mL kwasu siarkowego OD i 300 mL wody OD, i uzupełnić wodą OD do 1000,0 mL.

Oznaczanie miana. Do 25,0 mL roztworu siarczanu żelaza(III)-amonowego dodać 3 mL kwasu solnego OD i 2 g jodku potasu OD. Pozostawić 10 min. Miareczkować roztworem tiosiarczanu sodu (0,1 mol/L) RM, używając jako wskaźnika 1 mL roztworu skrobi OD.

1 mL roztworu tiosiarczanu sodu (0,1 mol/L) RM odpowiada 48,22 mg dwunastowodnego siarczanu żelaza(III)-amonowego (FeNH4(SO4)2,12H2O).