01/2017:2791

CLOPIDOGRELI HYDROCHLORIDUM

Klopidogrelu chlorowodorek

Clopidogrel hydrochloride; Clopidogrel (chlorhydrate de)

C16H17Cl2NO2S	                                                                                                m.cz. 358,3

[120202-65-5]

DEFINICJA

Metylu (2S)-2-(2-chlorofenylo)-2-[6,7-dihydrotieno[3,2-c]pirydyn-5(4H)-ylo]octanu chlorowodorek.

Zawartość: od 97,5% do 102,0% (w przeliczeniu na bezwodną substancję).

WŁAŚCIWOŚCI

Wygląd: biały lub żółtawy proszek.

Rozpuszczalność: substancja praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, bardzo łatwo rozpuszczalna w bezwodnym etanolu, praktycznie nierozpuszczalna w heptanie.

TOŻSAMOŚĆ

Wykonać badania A, B, D lub B, C, D.

- Skręcalność optyczna właściwa (2.2.7): od + 65,0 do + 69,0 (w przeliczeniu na bezwodną substancję).

Rozpuścić 0,250 g substancji badanej w metanolu OD i uzupełnić takim samym rozpuszczalnikiem do 25,0 mL.

- Absorpcyjna spektrofotometria w podczerwieni (2.2.24).

Porównanie: chlorowodorek klopidogrelu CSP.

- Czystość enancjomeryczna (patrz „Badania”).

- Substancja badana wykazuje reakcję (a) na chlorki (2.3.1).

BADANIA

Czystość enancjomeryczna. Chromatografia cieczowa (2.2.29).

Roztwór badany (a). Rozpuścić 34,0 mg substancji badanej w 10,0 mL bezwodnego etanolu OD i uzupełnić heptanem OD do 20,0 mL.

Roztwór badany (b). Uzupełnić 1,0 mL roztworu badanego (a) heptanem OD do 10,0 mL.

Roztwór porównawczy (a). Rozpuścić 10 mg klopidogrelu do przydatności układu CSP (zawierającego zanieczyszczenia B i C) w 2,5 mL bezwodnego etanolu OD i uzupełnić heptanem OD do 5,0 mL.

Roztwór porównawczy (b). Uzupełnić 1,0 mL roztworu badanego (a) heptanem OD do 100,0 mL. Uzupełnić 1,5 mL tego roztworu heptanem OD do 10,0 mL.

Roztwór porównawczy (c). Rozpuścić 34,0 mg chlorowodorku klopidogrelu CSP w 10,0 mL bezwodnego etanolu OD i uzupełnić heptanem OD do 20,0 mL. Uzupełnić 1,0 mL roztworu heptanem OD do 10,0 mL.

Kolumna:

- wymiary: długość 0,25 m, średnica wewnętrzna 4,6 mm;

- faza nieruchoma: żel krzemionkowy z pochodną celulozy do rozdzielania związków chiralnych OD (10 μm).

Faza ruchoma: bezwodny etanol OD, heptan OD (15:85 V/V).

Szybkość przepływu: 0,8 mL/min.

Detekcja: spektrofotometr przy 220 nm.

Wprowadzenie: 10 μL roztworu badanego (a) i roztworów porównawczych (a) i (b).

Czas analizy: 1,25-krotność czasu retencji klopidogrelu.

Identyfikacja zanieczyszczeń: do identyfikacji pików zanieczyszczeń B i C użyć chromatogramu dostarczonego z klopidogrelem do przydatności układu CSP i chromatogramu roztworu porównawczego (a).

Retencja względna w porównaniu z klopidogrelem (czas retencji = ok. 18 min): zanieczyszczenie C = ok. 0,6; zanieczyszczenie B = ok. 0,7.

Przydatność układu: roztwór porównawczy (a):

- rozdzielczość: nie mniej niż 2,0 pomiędzy pikami zanieczyszczeń C i B.

Obliczenie procentowej zawartości:

- dla zanieczyszczenia C, użyć stężenia klopidogrelu w roztworze porównawczym (b).

Wartość graniczna:

- zanieczyszczenie C: nie więcej niż 0,15%.

Substancje pokrewne. Chromatografia cieczowa (2.2.29).

Mieszanina rozpuszczalników: faza ruchoma A, acetonitryl OD1 (40:60 V/V).

Roztwór badany. Rozpuścić 55 mg substancji badanej w mieszaninie rozpuszczalników i uzupełnić mieszaniną rozpuszczalników do 10,0 mL.

Roztwór porównawczy (a). Rozpuścić 5 mg klopidogrelu zanieczyszczenia A CSP w mieszaninie rozpuszczalników i uzupełnić mieszaniną rozpuszczalników do 25,0 mL.

Roztwór porównawczy (b). Rozpuścić 32 mg klopidogrelu do przydatności układu CSP (zawierającego zanieczyszczenia B i C) w mieszaninie rozpuszczalników, dodać 0,5 mL roztworu porównawczego (a)  i uzupełnić mieszaniną rozpuszczalników do 5,0 mL.

Roztwór porównawczy (c). Uzupełnić 1,0 mL roztworu badanego mieszaniną rozpuszczalników do 100,0 mL. Uzupełnić 1,0 mL tego roztworu mieszaniną rozpuszczalników do 10,0 mL.

Kolumna:

- wymiary: długość 0,15 m, średnica wewnętrzna 3,9 mm;

- faza nieruchoma: żel krzemionkowy do chromatografii z grupami oktadecylosililowymi, związanymi na końcu (5 μm);

- temperatura: 30oC.

Faza ruchoma:

- faza ruchoma A: zmieszać 5 objętości metanolu OD2 i 95 objętości roztworu jednowodnego pentanosulfonianu sodu OD (0,96 g/L) doprowadzonego kwasem fosforowym OD do pH 2,5;

- faza ruchoma B: metanol OD2, acetonitryl OD1 (5:95 V/V);

| Czas (min) | Faza ruchoma A (% V/V) | Faza ruchoma B (% V/V) |
| --- | --- | --- |
| 0 – 3 3 – 48 48 – 68 | 89,5 89,5 → 31,5 31,5 | 10,5 10,5 → 68,5 68,5 |

Szybkość przepływu: 1,0 mL/min.

Detekcja: spektrofotometr przy 220 nm.

Wprowadzenie: 10 μL roztworu badanego i roztworów porównawczych (b) i (c).

Identyfikacja zanieczyszczeń: do identyfikacji pików zanieczyszczeń A i B użyć chromatogramu dostarczonego z klopidogrelem do przydatności układu CSP i chromatogramu roztworu porównawczego (b).

Retencja względna w porównaniu z klopidogrelem (czas retencji = ok. 27 min): zanieczyszczenie A = ok. 0,4; zanieczyszczenie B = ok. 1,1.

Przydatność układu: roztwór porównawczy (b):

- stosunek maksimum do minimum: nie mniej niż 10, gdzie Hp = wysokość powyżej linii podstawowej piku zanieczyszczenia B i Hv = wysokość powyżej linii podstawowej najniższego punktu krzywej oddzielającej ten pik od piku klopidogrelu.

Obliczenie procentowych zawartości:

- dla każdego zanieczyszczenia, użyć stężenia klopidogrelu w roztworze porównawczym (c).

Wartości graniczne:

- zanieczyszczenia A, B: dla każdego zanieczyszczenia, nie więcej niż 0,15%;

- zanieczyszczenia indywidualnie nieokreślane: dla każdego zanieczyszczenia, nie więcej niż 0,10%;

- suma zanieczyszczeń: nie więcej niż 0,4%;

- próg wykazywania: 0,05%.

Woda (2.5.12): nie więcej niż 0,5%; do wykonania badania użyć 1,00 g substancji badanej. Wymienić rozpuszczalnik po każdym miareczkowaniu.

Popiół siarczanowy (2.4.14): nie więcej niż 0,1%; do wykonania badania użyć 1,0 g substancji badanej.

ZAWARTOŚĆ

Chromatografia cieczowa (2.2.29) jak podano w badaniu czystości enancjomerycznej z następującą zmianą.

Wprowadzenie: roztwór badany (b) i roztwór porównawczy (c).

Obliczyć procentową zawartość chlorowodorku klopidogrelu (C16H17Cl2NO2S) uwzględniając podaną zawartość chlorowodorku klopidogrelu CSP.

PRZECHOWYWANIE

Chronić od światła.

ZANIECZYSZCZENIA

Zanieczyszczenia indywidualnie określane: A, B, C.

Inne wykrywalne zanieczyszczenia (następujące substancje, jeżeli są obecne w wystarczającej ilości, mogą być wykryte w jednym z badań podanych w monografii. Są ograniczone przez ogólne kryterium akceptacji dla innych lub nieokreślanych indywidualnie zanieczyszczeń i/lub przez monografię ogólną Corpora ad usum pharmaceuticum (2034). Nie jest więc konieczne identyfikowanie tych zanieczyszczeń w celu wykazania zgodności substancji. Patrz także 5.10. Kontrola zanieczyszczeń w substancjach do celów farmaceutycznych): D, E, F, G.

- kwas (2S)-2-(2-chlorofenylo)-2-[6,7-dihydrotieno[3,2-c]pirydyn-5(4H)-ylo]octowy,

- metylu (2S)-2-(2-chlorofenylo)-2-[4,7-dihydrotieno[2,3-c]pirydyn-6(5H)-ylo]octan,

- metylu (2R)-2-(2-chlorofenylo)-2-[6,7-dihydrotieno[3,2-c]pirydyn-5(4H)-ylo]octan,

- (1R)-1-(2-chlorofenylo)-2-metoksy-2-oksoetylu (2S)-2-(2-chlorofenylo)-2-[6,7-dihydrotieno[3,2-c]pirydyn-5(4H)-ylo]octan,

i enancjomer

- (2RS)-2-(2-chlorofenylo)-2-[6,7-dihydrotieno[3,2-c]pirydyn-5(4H)-ylo]acetamid,

- metylu (2S)-2-(2-chlorofenylo)-2-[[2-(tiofen-2-ylo)etylo]amino]octan,

- nieznana budowa.